АДМИНИСТРАЦИЯ

ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2026 года                                                                                         № 778

г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», пунктом 4 статьи 7 Устава Петровск-Забайкальского муниципального округа администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (далее - План).

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024) и обнародовать на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://petzab.gosuslugi.ru..

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Л.Г. Панову.

Глава Петровск-Забайкальского

муниципального округа                                                                   Н.В. Горюнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Петровск-Забайкальского

муниципального округа

от 01 июля 2026 года №778

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории

Петровск-Забайкальского муниципального округа

- Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.

Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:

- Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

- Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;

- Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».

Порядок разработан в целях:

- организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа;

- мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;

- минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.

Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа, переданы на обслуживание теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями на основании концессионных соглашений.

| Наименование населенного пункта | Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Подключенная нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Петровск-Забайкальский | Центральная котельная, ул. Почтовая,3 | уголь | 40 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1 | уголь | 0,64 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, 16 | уголь | 2,63 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, 69 | уголь | 0,386 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, 33Б | уголь | 1,25 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, 34А | уголь | 6,5 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Шоссейная, 2А | уголь | 5,47 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Весенняя, 4А | уголь | 0,258 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, 3А | уголь | 1,55 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, мкр. Федосеевка, 2А | уголь | 2,32 |
|  | г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная | уголь | 1,4712 |
| с. Баляга | с. Баляга, ул. Шоссейная, 26А | уголь | 0,535 |
|  | с. Баляга, ул. Пролетарская, 22 | уголь | 0,8782 |
|  | с. Баляга, ул. Балягинская, 20 | уголь | 0,097 |
|  | с. Баляга, ул. Клубная ,18 | уголь | 0,314 |
| с. Пески | с. Пески, ул. Вакарина, 45 | уголь | 0,244 |
| с. Малета | с. Малета, ул. Комсомольская, 44 | уголь | 0,76 |
| с. Красная Долина | с. Красная Долина, ул. Октябрьская, 24 | уголь | 0,017 |
| с. Катангар | с. Катангар, ул. Центральная, 35 | уголь | 0,0167 |
| с. Катаево | с. Катаево, ул. Центральная, 56А | уголь | 0,361 |
| с. Обор | с. Обор, ул. Центральная, 62А | уголь | 0,0153 |
| с. Усть-Обор | с. Усть-Обор, ул. Клубная ,7Б | уголь | 0,218 |
| нп. Лесоучасток Катангар | нп. Лесоучасток Катангар, ул. Нагаева,17 | уголь | 0,017 |
| с. Зугмара | с. Зугмара, ул. Колхозная, 2Б | уголь | 0,0052 |
| с. Толбага | с. Толбага, ул. Станционная, 15А | уголь | 0,0213 |
|  | с. Толбага, ул. Станционная, 29А | уголь | 0,0219 |
| с. Тарбагатай | с. Тарбагатай, ул. Заводская, 8 | уголь | 0,274 |
|  | с. Тарбагатай, ул. Станционная, 55 | уголь | 0,0946 |
|  | с. Тарбагатай, ул. Кооперативная, 26 | уголь | 0,32 |
| п. Новопавловка | п. Новопавловка, ул. 2-ая Нагорная,10А | уголь | 0,088 |
|  | п. Новопавловка, ул. Комсомольская, 2А | уголь | 0,0823 |
|  | п. Новопавловка, ул. Декабристов, 6 | уголь | 0,623 |
|  | п. Новопавловка, ул. Советская, 23 | уголь | 0,0312 |
|  | п. Новопавловка, ул. Декабристов, 2 | уголь | 0,156 |
|  | п. Новопавловка, ул. Чапаева, 9 | уголь | 0,0405 |
| с. Харауз | с. Харауз, ул. Нагорная, 49 | уголь | 0,2955 |
| с. Хохотуй | с. Хохотуй, ул. Рабочая, 29Г | уголь | 0,1287 |

Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа могут послужить:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источнике тепловой энергии;

- внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;

- внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

| причина возникновения аварии | описание аварийной ситуации | возможные масштабы аварии и последствия | уровень реагирования | действия персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения) | остановка работы источников тепловой энергии | ограничение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов | объектовый | в случае необходимости перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор) |
| человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных) | ограничение работы источника тепловой энергии | ограничение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов | объектовый | организовать устранение неправильных действий персонала котельной силами ресурсоснабжающей организации |
| прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источнике тепловой энергии | ограничение (остановка) нагрева теплоносителя на источнике тепловой энергии | прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях | объектовый | в рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного модулирования аварийных ситуаций на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 12 февраля 2026 года № 119 |
| внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения | ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии | прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов | объектовый | в рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного модулирования аварийных ситуаций на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 12 февраля 2026 года № 119 |
| внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты). | остановка работы источника тепловой энергии | прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов | местный | выполнить переключение на резервный источник теплоснабжения путем установки резервного источника теплоснабжения в виде блочно-модульной котельной. Блочно-модульная котельная устанавливается рядом с котельной параллельным соединением к тепловому контуру (на пути трубопровода от котельной до первого потребителя) |

При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.

Рекомендовать главам территориальных органов администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация», первому заместителю главы Петровск-Забайкальского  муниципального округа обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.

Рекомендовать председателю Комитета по образованию Петровск-Забайкальского муниципального округа организовать перевод на дистанционное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся образовательных учреждений	до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.

Рекомендовать председателю Комитета культуры, спорта и туризма Петровск-Забайкальского муниципального округа организовать перевод на дистанционное обучение воспитанников учреждений до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения.

Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.

В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

- Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:

1) направить к месту аварии аварийную бригаду;

2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС Петровск-Забайкальского муниципального округа;

3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

3.2. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:

1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;

2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.

3.3. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС ресурсоснабжающей организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС Петровск-Забайкальского муниципального округа.

3.4. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения должностное лицо ресурсоснабжающей организации определяет:

- какие переключения в сетях необходимо произвести;

- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

-какими силами и средствами будет устраняться авария.

3.5. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:

- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;

- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы теплоснабжения в соответствующие диспетчерские службы.

3.6. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей ресурсоснабжающей организации по согласованию с ответственным лицом администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

- Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения.

4.1. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

4.2. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается администрацией Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;

- в МЧС.

4.3. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) помощи могут быть привлечены сотрудники:

- Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;

- Предприятий, организаций Забайкальского края (членов спасательной коммунально-технической службы

4.4. Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.

| N п/п | Наименование технологического нарушения | Время на устранение | Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | -10 | -20 | более -20 |
| 1. | Отключение отопления | 2 часа | 18 | 18 | 15 | 15 |
| 2. | Отключение отопления | 4 часа | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 3. | Отключение отопления | 6 часов | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 4. | Отключение отопления | 8 часов | 15 | 15 | 10 | 10 |

- Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

5.1. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

5.2. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

4.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС администрации Петровск-забайкальского муниципального округа, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.