АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕТРОВСК-ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА


[bookmark: _GoBack]ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2026 года                                                                                         № 778
                                        
                                           г. Петровск-Забайкальский

Об утверждении Плана действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа

[bookmark: _Hlk233016516]В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок», пунктом 4 статьи 7 Устава Петровск-Забайкальского муниципального округа администрация Петровск-Забайкальского муниципального округа постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населенных пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа (далее - План). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://petrovskayanov.ru, зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, регистрация в качестве сетевого издания: Эл № ФС77-88847 от 13.12.2024) и обнародовать на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://petzab.gosuslugi.ru..
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности первого заместителя главы Петровск-Забайкальского муниципального округа Л.Г. Панову.

Глава Петровск-Забайкальского 
муниципального округа                                                                   Н.В. Горюнов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации
Петровск-Забайкальского
муниципального округа
от 01 июля 2026 года №778

План действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения в населённых пунктах на территории
Петровск-Забайкальского муниципального округа

1. Общие положения

План определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций, органа местного самоуправления и потребителей тепловой энергии при возникновении аварийных ситуаций на единственных источниках теплоснабжения в населенных пунктах на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа.
Настоящий План действий разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормами и правилами в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг потребителям на основании:
· Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
· Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (ред. от 01.03.2025) «О теплоснабжении»;
· Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
· Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 14 мая 2025 года № 511 «Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок».
Порядок разработан в целях:
· организации обеспечения потребителей тепловой энергией при условии выхода из строя единственного источника теплоснабжения;
· повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов теплоснабжения на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа;
· мобилизации усилий по ликвидации аварий и последствий аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения;
· минимизации последствий возникновения технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа.

2. Сценарий действий при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

	План составляется для определения возможных сценариев развития событий при технологическом нарушении на единственном источнике теплоснабжения в населенном пункте и создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий.
Единственные источники теплоснабжения, расположенные в населенных пунктах Петровск-Забайкальского муниципального округа, переданы на обслуживание теплоснабжающим организациям, которые является едиными теплоснабжающими организациями на основании концессионных соглашений.

	Наименование населенного пункта
	Наименование котельной, адрес
	Вид топлива
	Подключенная нагрузка, Гкал/час

	г. Петровск-Забайкальский
	Центральная котельная, ул. Почтовая,3
	уголь
	40

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Лермонтова, 1
	уголь
	0,64

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Лазо, 16
	уголь
	2,63

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Маяковского, 69
	уголь
	0,386

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Залинейная, 33Б
	уголь
	1,25

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Островского, 34А
	уголь
	6,5

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Шоссейная, 2А 
	уголь
	5,47

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Весенняя, 4А
	уголь
	0,258

	
	г. Петровск-Забайкальский, мкр.  Федосеевка, 3А
	уголь
	1,55

	
	г. Петровск-Забайкальский, мкр.  Федосеевка, 2А
	уголь
	2,32

	
	г. Петровск-Забайкальский, ул. Таежная
	уголь
	1,4712

	с. Баляга
	с. Баляга, ул. Шоссейная, 26А
	уголь
	0,535

	
	с. Баляга, ул. Пролетарская, 22 
	уголь
	0,8782

	
	с. Баляга, ул. Балягинская, 20
	уголь
	0,097

	
	с. Баляга, ул. Клубная ,18
	уголь
	0,314

	с. Пески
	с. Пески, ул. Вакарина, 45
	уголь
	0,244

	с. Малета
	с. Малета, ул. Комсомольская, 44
	уголь
	0,76

	с. Красная Долина
	с. Красная Долина, ул. Октябрьская, 24
	уголь
	0,017

	с. Катангар
	с. Катангар, ул. Центральная, 35
	уголь
	0,0167

	с. Катаево
	с. Катаево, ул. Центральная, 56А
	уголь
	0,361

	с. Обор
	с. Обор, ул. Центральная, 62А
	уголь
	0,0153

	с. Усть-Обор
	с. Усть-Обор, ул. Клубная ,7Б
	уголь
	0,218

	нп. Лесоучасток Катангар
	нп. Лесоучасток Катангар, ул. Нагаева,17
	уголь
	0,017

	с. Зугмара
	с. Зугмара, ул. Колхозная, 2Б
	уголь
	0,0052

	с. Толбага
	с. Толбага, ул. Станционная, 15А
	уголь
	0,0213

	
	с. Толбага, ул. Станционная, 29А
	уголь
	0,0219

	с. Тарбагатай
	с. Тарбагатай, ул. Заводская, 8
	уголь
	0,274

	
	с. Тарбагатай, ул. Станционная, 55
	уголь
	0,0946

	
	с. Тарбагатай, ул. Кооперативная, 26
	уголь
	0,32

	п. Новопавловка
	п. Новопавловка, ул. 2-ая Нагорная,10А
	уголь
	0,088

	
	п. Новопавловка, ул. Комсомольская, 2А
	уголь
	0,0823

	
	п. Новопавловка, ул. Декабристов, 6
	уголь
	0,623

	
	п. Новопавловка, ул. Советская, 23
	уголь
	0,0312

	
	п. Новопавловка, ул. Декабристов, 2
	уголь
	0,156

	
	п. Новопавловка, ул. Чапаева, 9
	уголь
	0,0405

	с. Харауз
	с. Харауз, ул. Нагорная, 49
	уголь
	0,2955

	с. Хохотуй
	с. Хохотуй, ул. Рабочая, 29Г
	уголь
	0,1287



Наиболее вероятными причинами возникновения технологических нарушений в работе системы теплоснабжения Петровск-Забайкальского муниципального округа могут послужить:
1. неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения);
2. человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных);
3. прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источнике тепловой энергии;
4. внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения;
5. внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).

	причина возникновения аварии
	описание аварийной ситуации
	возможные масштабы аварии и последствия
	уровень реагирования
	действия персонала

	неблагоприятные погодно-климатические явления (сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенения)
	остановка работы источников тепловой энергии
	ограничение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов
	объектовый
	в случае необходимости перейти на резервный или автономный источник электроснабжения (второй ввод, дизель-генератор)

	человеческий фактор (неправильные действия персонала котельных)
	ограничение работы источника тепловой энергии
	ограничение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов
	объектовый
	организовать устранение неправильных действий персонала котельной силами ресурсоснабжающей организации

	прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источнике тепловой энергии 
	ограничение (остановка) нагрева теплоносителя на источнике тепловой энергии
	прекращение подачи нагретой воды в систему теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры воздуха в зданиях
	объектовый
	в рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного модулирования аварийных ситуаций на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 12 февраля 2026 года № 119 

	внеплановая остановка (выход из строя) оборудования на объектах системы теплоснабжения
	ограничение (остановка) работы источника тепловой энергии
	прекращение циркуляции в системе теплоснабжения всех потребителей населенного пункта, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов
	объектовый
	в рамках Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного модулирования аварийных ситуаций на территории Петровск-Забайкальского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа от 12 февраля 2026 года № 119 

	внешние воздействия (прилеты БПЛА, террористические акты).
	остановка работы источника тепловой энергии
	прекращение циркуляции в системе теплоснабжения, понижение температуры в зданиях, возможное размораживание тепловых сетей и внутренних отопительных приборов
	местный

 
	выполнить переключение на резервный источник теплоснабжения путем установки резервного источника теплоснабжения в виде блочно-модульной котельной. Блочно-модульная котельная устанавливается рядом с котельной параллельным соединением к тепловому контуру (на пути трубопровода от котельной до первого потребителя)



При возникновении технологических нарушений в работе системы теплоснабжения и выхода из строя единственного источника теплоснабжения в границах указанных населенных пунктов вводится режим повышенной опасности или режим чрезвычайной ситуации в зависимости от конкретной ситуации.
Рекомендовать главам территориальных органов администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа, МКУ «Новопавловская городская администрация», первому заместителю главы Петровск-Забайкальского  муниципального округа обеспечить всестороннее жизнеобеспечение населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации, организовать оповещение жителей, которые отапливаются от котельных, о возможности расположения в пунктах обогрева, установленных в указанных населенных пунктах, либо в пунктах временного размещения.
Рекомендовать председателю Комитета по образованию Петровск-Забайкальского муниципального округа организовать перевод на дистанционное обучение воспитанников дошкольных учреждений, либо перевести в дежурные группы, обогреваемые безопасными электрическими приборами. Учащихся образовательных учреждений	до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения перевести	 на дистанционное обучение.
Рекомендовать председателю Комитета культуры, спорта и туризма Петровск-Забайкальского муниципального округа организовать перевод на дистанционное обучение воспитанников учреждений до устранения технологических нарушений на единственных источниках теплоснабжения.
Рекомендовать теплоснабжающим организациям незамедлительно приступить к работам по восстановлению работоспособности единственных источников теплоснабжения в случае наступления ЧС по причинам 2 и 4 пункте 2 настоящего Плана.
В случае наступления ЧС по причинам 1,3,5 создать комиссию, определить возможности и сроки восстановления, источники финансирования.

3. Рекомендуемый порядок взаимодействия при выходе из строя единственного источника теплоснабжения

3.1. При поступлении в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей организации сообщения о возникновении аварии или ограничении ресурса диспетчерская служба обязана в минимально короткий срок:
1) направить к месту аварии аварийную бригаду;
2) сообщить о возникшей ситуации по имеющимся у неё каналам связи вышестоящему руководству предприятия и дежурному ЕДДС Петровск-Забайкальского муниципального округа;
3) принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии) и действовать в соответствии с инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.
3.2. Руководителями работ по локализации и устранению аварии являются:
1) до прибытия на место аварии ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на участке − диспетчер ДДС организации, на объекте которой произошла авария;
2) после прибытия − ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта.
3.3. О принятом решении и предположительном времени на восстановление подачи ресурса потребителям диспетчер ДДС ресурсоснабжающей организации немедленно информирует соответствующие ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, медицинские, дошкольные образовательные и общеобразовательные учреждения, иные объекты социальной сферы, прочих потребителей, попавших в зону аварии, дежурного ЕДДС Петровск-Забайкальского муниципального округа.
3.4. На основании сообщения с места обнаруженной аварии на объекте или сетях теплоснабжения должностное лицо ресурсоснабжающей организации определяет:
- какие переключения в сетях необходимо произвести;
- как изменится режим теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;
- когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;
-какими силами и средствами будет устраняться авария.
3.5. В обязанности ответственного за ликвидацию аварии входит:
- организация выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях и обеспечение безопасных условий производства работ;
- предоставление промежуточной и итоговой информации о завершении аварийно-восстановительных работ по восстановлению рабочей схемы теплоснабжения в соответствующие диспетчерские службы.
3.6. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи энергоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей ресурсоснабжающей организации по согласованию с ответственным лицом администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.

4. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение безопасности населения.

4.1. При возникновении неисправностей и аварий на сетях, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения, которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварий возлагается на оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.
4.2. В случае нарушения условия жизнедеятельности более 50 человек
и свыше чем на сутки, когда температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18 °C в холодный период, информация о такой чрезвычайной ситуации передается администрацией Петровск-Забайкальского муниципального округа посредством единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 г. № 334 «О Порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:
· в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации;
· в МЧС.
4.3. По решению оперативного штаба по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа для обеспечения мониторинга аварийной ситуации и оказания методической (консультационной) помощи могут быть привлечены сотрудники:
· Министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края;
· Предприятий, организаций Забайкальского края (членов спасательной коммунально-технической службы
        4.4. Допустимое время устранения технологических нарушений на объектах теплоснабжения.
	N
п/п
	Наименование
технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, C

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1.
	Отключение отопления
	2 часа
	18
	18
	15
	15

	2.
	Отключение отопления
	4 часа
	18
	15
	15
	15

	3.
	Отключение отопления
	6 часов
	15
	15
	15
	10

	4.
	Отключение отопления
	8 часов
	15
	15
	10
	10



5. Порядок организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий на объекте теплоснабжения.

	5.1. При необходимости для ликвидации аварий используются резервы финансовых средств для локализации и ликвидации последствий аварий и резерв материальных ресурсов, зарезервированных для локализации
и ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и канализации администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.
5.2. В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает уполномоченному лицу администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа и председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для привлечения резерва финансовых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Петровск-Забайкальского муниципального округа.
4.7. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано информировать о завершении аварийно-восстановительных работ (этапа работ) ЕДДС администрации Петровск-забайкальского муниципального округа, ДДС организаций, обслуживающих жилищный фонд, объекты социальной сферы.

